**万宁 市（县）生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（ 2021 年第 3 季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 万城镇加神路 | 万宁水业公司 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 2 | 万城镇环市二路 | 万宁迎宾馆 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 3 | 长丰镇外园村 | 外园村饮水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 4 | 北大镇坚西村 | 军田水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 5 | 山根镇排溪村 | 军田水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 6 | 和乐镇流川村 | 万宁水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 7 | 后安镇吴村 | 万宁水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 8 | 礼纪镇旧村 | 万宁水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 9 | 东澳镇厚福仔村 | 万宁水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 10 | 大茂镇群爱村 | 万宁水厂供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 11 | 三更罗镇头村村委会 | 头村供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 12 | 南桥镇桥中村 | 桥中供水工程 | 2021.7.1 | 微生物、理化、毒理指标 | 微生物 | 总大肠菌群：未检出， | 不合格  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）监测数据来源： 万宁市疾病预防控制中心

（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）执行。（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）作为评价标准。