## Sheet1
附件：
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第 二十三 批 2023 年 12 月 20 日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3HI202312130062 | 万宁市山根镇横山村的山根镇污水处理厂，平时设备不开启，未经处理的污水在污水厂前、横山村里横流，导致村里满地污水，路口也有管道将污水排到水田。前两天有调查人员到现场查看，该厂就将污水处理设备临时开启，是造假行为。 | 山根镇横山村山根镇污水处理厂 | 水 | 经核查：举报对象为山根镇污水处理厂，总投资8111万元，占地面积10.5亩，设计日处理生活污水800吨，污水处理后达一级A标准排放，已获得环评等手，现处于调试运行阶段。 （一）反映污水厂不开启问题：污水处理厂目前是调试阶段，经调查污水处理厂的11月至今的相关手工调试运行台帐、记录，手工调试运行台帐、记录等信息基本完善。现场出水流量计显示，已累计处理水量138243.9吨。有进出水的指标监测数据，仅氨氮出水指标为5.72mg/L，高于一级A标准0.72mg/L（调试阶段属正常范围波动）。 （二）万宁市今年10-11月上旬持续降雨，且出现短时连续强降雨极端天气，横山村委会内不设置污水截流管道，该村雨水排放设施目前不完善，根据周边环境情况，可判定在短时连续强降雨期间，存在地面积水通过污水井盖排气孔及农户院内三级化粪池、入户管道等多种方式排入污水收集管网，造成管道满管后外溢排至路面。并非污水处理厂将未经处理的污水直排至污水厂前、横山村里。且非极端天气时，该村未出现污水井外溢情况。 （三）该厂没有布置直达农田的管道设计，现场核查也没发现铺设直达农田的管道，按该厂的排污口论证批复要求，尾水排放位至山根村委会农灌沟，不在横山村范围。 综上所述，群众反映问题部分属实。 | 部分属实 | 加强污水处理厂监管，解决群众诉求 | 为解决短时连续强降雨极端天气时候，水流从井盖处散排至路面情况，根据现场管网排查情况，结合横山村委会、山根镇污水处理厂施工、业主单位意见，在靠近农田灌溉的污水井处增设溢流口，以解决短时连续强降雨极端天气雨水借道污水管网排放问题。并于12月12日完成设置。 下一步，继续加强对山根镇污水处理厂的监管，确保山根镇污水处理正常运行和溢流口通畅排放雨水。 | 未办结 | 无
2 | D3HI202312130057 | 万宁市大茂镇双溪村靠近223公路旁龙尾河两侧很多建筑垃圾、破家具等，一直都有垃圾车将垃圾运来放置到河边。 | 大茂镇双溪村靠近223公路旁龙尾河两侧 | 土壤 | 群众反映问题位于龙尾河大茂镇群乐村委会双溪村、边沟村段两侧，位置较为偏远.经核查：主要情况为： 1.龙尾河大茂镇双溪村至边沟村段两侧属较偏远位置，附近无人居住，约2020年3月起，当地个别群众夜间将垃圾运至河两侧倾倒。现场发现，倾倒的垃圾既有生活垃圾，也有建筑垃圾，形成垃圾堆5个，共有垃圾约60吨。 2.大茂镇双溪村与边沟村总人口约600人，群乐村委会在该村放有24个垃圾桶，同时安排清运垃圾车每天早晚两次对垃圾清理转运。距离该地最近的建筑垃圾临时堆放场为和乐镇三角路建筑垃圾临时收纳场。但是部分村民群众的环保意识薄，受传统习惯和落后观念的影响，长期以来图“一时之便”趁着夜色掩护将建筑垃圾悄悄运至位置偏远的双溪村至边沟村段两侧进行丢弃。 | 属实 | 清理大茂镇双溪村靠近223公路旁龙尾河两侧堆积垃圾，建立农村垃圾治理长效机制。 | 1.立行立改，派出挖掘机2辆，垃圾运输车2辆，将现场垃圾清理完毕，清理垃圾约60吨。 2.已利用铁丝网将进出路口圈围缩小，使装载垃圾的车辆无法进入。 3.加大农村环保宣传力度，设立警示牌。在河边路段等明显位置设置严禁倾倒垃圾指示牌，在村入口处也设立严禁指示牌，同时通过广播、入户走访等形式，广泛宣传和普及农村环境保护知识，不断提高农民群众的文明意识和环保意识，调动群众参与环境整治和保护的积极性和主动性。 | 阶段性办结 | 无
3 | D3HI202312130053 | 万宁市后安镇龙田村委会11队上荫坑村，有村民破坏农田灌溉、水利沟灌溉红线和村周围的防风林，进行槟榔种植，在河道边打农药，导致河水被污染，农田灌溉的水无法进行灌溉。在村西边霸占的槟榔林里养猪，养殖废水直流河道。 | 后安镇龙田村委会11队上荫坑村 | 水,生态 | 经核查： 1.反映村民破坏水利沟灌溉和种槟榔的问题。经实地现场调查，灌溉沟渠是由40U型槽建成，全长约1300米，现场未发现灌溉沟渠被破坏现象。但村民李光圣在渠道边的护坡上种植约100株槟榔苗，一定程度上会影响灌溉渠道的使用年限。 2.反映破坏村周围的防风林，进行槟榔种植的情况。经现场核查，村西边有200亩槟榔园，是李光圣、李海平、李观琼等村民种植。经核套“一张蓝图”定位核实，该举报地类为IV级林地，不属于防风林，根据《中华人民共和国主要林木目录（第一批）》，槟榔列在其中，属于我国主要林木，允许在IV级林地种植。且现场未发现破坏林木现象。 3.反映在河道边打农药，导致河水被污染的问题，经实地走访发现灌溉沟渠边有喷施除草剂痕迹。万宁市农业农村局将委托有资质的第三方检测单位对灌渠的水质进行检测，将根据检测结果进行针对性整改。 4.反映霸占槟榔林里养猪，养殖废水直流河道。经核实，养殖户共有2位，分别为：李文喜，2021年建约300平方栏舍，存栏40头，化粪池30立方；李文辉，2010年搭建5间栏舍，约60平方，残疾人，监测户（返贫风险户），存栏4头母猪，化粪池10立方。根据现场检查以上养殖户的养殖粪污均用于周边200亩槟榔园消纳资源化利用，现场未发现河边有排污管道。 | 部分属实 | 宣传农田水利实施管护条例，推进科学施肥用药，落实养殖管理条例 | 1.做好群众解释工作，正在协调清除灌溉渠道护坡上的槟榔（主要是小苗）工作事宜。宣传农田水利实施管护条例，推进科学施肥用药，落实养殖管理条例。杜绝破坏农田水利设施。 2..委托有资质的第三方检测单位对灌溉沟渠的水质进行检测。根据检测结果，若灌溉沟渠水体受到污染，对受污染的灌溉沟渠制定整治方案实施治理。 | 未办结 | 无
4 | D3HI202312130041 | 万宁市和乐镇阳光金鹿产业园污水未经污水处理厂处理，直接排放到市政管网，严重污染环境。 | 和乐镇阳光金鹿产业园 | 水 | 信访对象为万宁市阳光金鹿产业基地，项目用地分为一期30亩、二期30亩和二期后续40亩，目前正在实施一期30亩园区建设，园区一期的建设处于竣工验收阶段，部分设施设备正在完善，尚未正式投入使用。经核查： 1.产业园虽然已经进驻5家企业，但是5家企业均装修施工阶段，均未开工生产。 2.和乐镇污水处理厂于2021年建成并投入使用，配套市政污水管道已设置在产业园门口，产业园共设置2条管道接入市政污水管网，其中，生活污水管道已接入市政污水管道并已使用，收集卫生间等生活污水管道已连接市政污水管网（现阶段主要是施工人员日常生活污水）。 3.产业园项目生产废水配套预处理设施正处于建设阶段，其中调节池、污泥池、沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池等设备已经安装完成，目前处于安装铺设污水管道及安装鼓风机阶段。现场工作人员反馈，生产废水配套预处理设施计划在12月30日前安装调试完成，产业园污水管道设置均符合要求。基地项目尚未投产，没有工业废水，不存在严重污染环境等情况。 综上所述，产业园的工人生活污水已有效收集处理；产业园尚未投产，不存在生产废水。群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 加强产业园污水管控，禁止未经处理外排，解决群众诉求 | 现场要求产业园加快生产废水配套预处理设施的建设，加强污水管控，禁止未经处理外排。 | 已办结 | 无
5 | X3HI202312130043 | 万宁市兴隆镇华侨农场：1.香茅厂合口路，工业大道红绿灯处至巴厘村景区以及兴隆道路段两侧杂草从生、干枯的落叶和椰子以及垃圾无人清扫。2.合口老桥靠近兴隆道班一侧，桥头护栏断裂，地基被雨水冲出一个大坑，坑内有大量生活垃。3.兴隆镇有多处存在许久的建筑垃圾及生活垃圾堆场，比如兴隆山绿道（原电视塔山），吉了内客咖啡厅斜对面上山入口，有一块大石头刻着红色字体处往山上方向走一公里左右；金叶桃源小区后门的上山入口往山上走一公里处；兴隆月亮湾酒店附近、酒店院内、万宁兴隆康乐园剧场月亮河广场为欢乐节举办建设的广场及附属景观公园内。4.万宁市礼纪镇石梅湾高速公路匝道处加油站往石梅湾海边方向走500米左手侧，为华润集团开发的房地产项目，这片半山坡地原来是茂密的森林，在6-7月份被挖，大量树木被破坏。 | 兴隆镇华侨农场 | 土壤,生态 | （一）群众反映兴隆华侨农场垃圾问题： 1.香茅厂合口路，工业大道红绿灯处至巴厘村景区以及兴隆道路段长约4Km，每日安排环卫工人保洁，但只负责路面清扫，道路两侧杂草属无人管理状态，加之落叶掉在杂草内，显得较脏乱。2.合口老桥因桥边排水系统不完善，雨水冲刷形成一条长约1M、深50CM的沟，兴隆管委会用护栏将桥破损护栏修复。因此段道路路面较窄未设置垃圾收集设备，在距离桥约150米处有垃圾收集设备。现场垃圾约0.3吨，主要是生活垃圾。3.兴隆山绿道（原电视塔山），吉纳客咖啡厅斜对面上山入口处以及金叶桃源小区后门的，因为该处为方便割胶用的生产用道路，未安排专人保洁，现场未设置垃圾收集设备，现场垃圾大部分为建筑垃圾、也有少量生活垃圾。4.兴隆月亮湾酒店属废弃酒店，大约2019年间废弃，目前酒店内部无有人管理保洁。虽然距离该酒店约200米的月亮河广场有设置垃圾桶，但是个别群众通过酒店后门将生活垃圾和建筑垃圾运至酒店内丢弃。5.万宁兴隆康乐园剧场月亮河广场，有安排专人保洁，现场有多处垃圾桶，现场垃圾主要为杂草、枯枝和落叶。 （二）群众反映华润集团开发房地产项目毁坏林木问题： 经核查，被举报对象位于礼纪镇石梅湾高速公路匝道处加油站往石梅湾海边方向走500米左手侧山坡，该山坡地类为城镇住宅用地，涉及石梅湾33号地块、34号地块、59号地块、60号地块共四个地块，总面积324109.4平方米（486.16亩）。该四个地块均已由海南华润石梅湾旅游开发有限公司办理国土证及不动产权证。2021年底已全部完成征地补偿，2022年11月取得建筑工程规划许可证及建设工程施工许可证，目前正在进行项目建设。且项目建设清表前椰子、槟榔等人工林以及矮小杂灌木并非茂密森林。 | 部分属实 | （一）对所涉及点位垃圾进行全面清理，建立农村垃圾治理长效机制。 （二）继续加强对地产开发项目的监管，严防房地产项目越界开发或破坏森林资源等其他违法行为。 | （一）群众反映兴隆华侨农场垃圾问题：1.立即组织力量对投诉点的垃圾进行清理。已组织40名人员，派出挖掘机1辆，垃圾运输车7辆，对投诉点的垃圾进行清理，清理20余吨垃圾。并在合适点位设置垃圾桶派专人定期巡查、管养；2.已利用铁丝网将月亮湾酒店封锁，禁止装载垃圾的车辆进入。安装加固合口老桥护栏，防止人员丢垃圾。3.充分利用海报、广播、宣传单等，广泛宣传和普及农村环境保护知识，不断提高农民群众的文明意识和环保意识。 （二）群众反映华润集团开发房地产项目毁坏林木问题不属实，后续也将加强对森林资源管控，严防房地产项目越界开发或破坏森林资源的其他违法行为。 | 阶段性办结 | 无
6 | D3HI202312130016 | 天谷农业科技（海南）有限公司于2022年10月10日中标万宁现代农业投资公司招商项目“东澳镇大太洋基本农田”，项目描述3125亩高标准农田与真实情况不符，大量废弃钛矿矿坑和矿砂覆盖农田，导致3125亩高标准农田中约有1442.2亩不能耕作。 | 东澳镇蓝田村龙山村四维村中间的大太洋基本农田 | 土壤 | 东澳镇大太洋涉及四维村委会、龙山村委会、蓝田村委会面积共计3125亩，2022年6月6日，万宁现代农业投资公司与该3个村委会签订了农村土地承包服务合同，土地承包面积为3125亩。2022年10月20日天谷农业科技公司与万宁现代农业投资公司签订了经营权流转合同，流产承包高标准农田3125亩。 经核查： 1.反映说的农废弃矿坑为90年代初开挖，位于农田的边沿靠近蓝田村方向，距离农田12m远，水域面约15亩，最深处水深约10米。矿坑和农田之间建有一条3.5m宽的水泥硬化道路和一条1m*1.2m的硬化水利沟隔开，并有一条2m高的田洋护坡。经核实被举报矿坑在承包合同范围线内，但不属于基本农田范围也未发现矿砂覆盖农田情况。 2.调阅土壤检测报告，大太洋农田土壤有机质、碱解氮、钙、钾等肥力指标属于较低水平。加之大太洋海拔低于海平面导致出现海水倒灌和土壤盐分较高情况，一定程度上影响农作物生产。 | 基本属实 | 委托具备相关资质的第三方机构对被举报矿坑积水进行检测，出具检测报告，为科学种植，优良农作物品种选择提供全方位技术支持 | 1.将大太洋有关情况做好群众解释工作，委托具备相关资质的第三方机构对被举报矿坑积水进行检测，根据检测报告结果制定针对性整改措施。 2.推广科学种植技术，推荐优良农物作物品种，促进当地农业生产。 下一步，委托具备相关资质的第三方机构对被举报矿坑积水进行检测，出具检测报告，为科学种植，优良农作物品种选择提供全方位技术支持。 | 未办结 | 无