**万宁 市（县）生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（ 2023 年第 3 季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的  检测值 | 限值 | 检测结果  评价 |
| 1 | 后安镇群兴新村 | 群兴供水工程 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 2 | 龙滚镇 | 龙滚镇政府 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 3 | 山根镇 | 山根镇政府 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 4 | 北大镇 | 北大镇政府 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 5 | 和乐镇盐墩村 | 盐墩村供水工程 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 6 | 大茂镇群乐村 | 群乐供水工程 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 7 | 东澳镇 | 东澳中学 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 8 | 礼纪镇 | 礼纪镇政府 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 9 | 长丰镇山架村 | 山架村供水工程 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 10 | 南桥镇 | 南桥镇政府 | 2023.9.4 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |

注：（1）监测数据来源： 万宁市疾病预防控制中心

（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）执行。（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）作为评价标准。