**万宁 市（县）生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（ 2023 年第 2 季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的  检测值 | 限值 | 检测结果  评价 |
| 1 | 万城镇中央坡 | 皇旗大酒店 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 2 | 万城镇文明北路 | 普金大酒店 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 3 | 万城镇光明南路 | 万家惠酒店 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 4 | 大茂镇 | 大茂镇农场供水管网工程 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 5 | 和乐镇英文村 | 英文村供水工程 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 6 | 万城镇裕光村 | 裕光村供水管网工程 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 7 | 南桥镇桥南村 | 桥南村供水工程 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 8 | 后安镇坡仔村 | 坡仔村供水管网工程 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 9 | 长丰镇七甲村 | 七甲村供水管网工程 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |
| 10 | 牛漏镇 | 牛漏民族中学 | 2023.6.8 | 微生物、理化、毒理指标 | 无 |  | 合格 |

注：（1）监测数据来源： 万宁市疾病预防控制中心

（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）执行。（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）作为评价标准。